	合肥市市场监督管理局二局电梯机房改造

	

	  工程量清单

	

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	墙、地面处理
	项
	1
	

	2
	墙体处理
	项
	1
	

	3
	地台瓷砖拆除
	项
	1
	

	4
	原墙、地面铲除
	m²
	170
	

	5
	地台水泥砂浆找平
	项
	1
	

	6
	机房电机灰尘保护处理
	项
	1
	

	7
	订制门
	樘
	1
	含改装门一樘

	8
	乳胶漆
	m²
	170
	

	9
	环氧树脂地坪漆
	m²
	50
	

	10
	机房配电柜整改
	项
	1
	

	11
	线路整改
	项
	1
	

	12
	灯具
	盏
	4
	

	13
	垃圾清理
	项
	1
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