合肥市市场监督管理局三楼会议室及餐厅局部楼顶
防水和室内墙顶面维修项目清单
	序号
	名称
	工程量
	备注

	一、三楼会议室顶面项目内容

	1
	原楼顶® SBS防水铲除	1
	553 m2
	

	2
	楼顶面基层处理
	553 m2
	

	3
	楼顶面基层刷防水油膏
	553 m2
	

	4
	楼顶面SBS单层防水卷材
	553 m2
	华亚防水卷材

	二、二楼会议室、墙顶面修复内容

	1
	原漏水石膏板顶面拆除
	15 m2
	

	2
	拆除石骨板顶面修复
	15 m2
	

	3
	原漏水墙面铲除
	200 m2
	

	4
	修复墙部分顶面乳胶漆
	200 m2
	立邦

	二、五楼餐厅顶面局部漏水项目内容

	1
	原顶面SBS防水层铲除
	78 m2
	

	2
	顶面基层处理
	78 m2
	

	3
	顶面基层刷防水油膏
	78 m2
	

	4
	顶面SBS防水卷材
	78 m2
	

	5
	高空作业安全费
	1项
	

	四、五楼餐厅内墙顶面局部漏水处维修项目内容

	1
	1漏水石膏板顶面部分拆除
	1项	’
	

	2
	顶面石膏板部分修复
	1项
	

	3
	墙顶向部分乳胶漆
	1项
	

	4
	垃圾清运
	'1项
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