 2021年实验室耗材采购招标方案
	项目名称
	合肥产品质量监督检验研究院2021年实验室耗材采购

	投标人资格
	1、符合《政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目不接受联合体投标。
3、营业执照范围包含试剂类耗材

	采购需求
	见附表 

	服务期限
	2021年1月-12月

	服务地点
	合肥市浮山路39号合肥产品质量监督检验研究院

	付款方式
	合同签订后，根据实际供货量，于每季度末转账支付费用。

	图纸或其它资料
（如有）
	无。

	其他要求或说明
	一、供货内容
1、营业执照范围包含试剂耗材，对于没有营业资格的特殊耗材（如危险化学品、气体）经采购人同意，可委托其他具备资质的单位承接。且中标供应商须对所有服务负总责，投标人自行考虑投标风险。
2、按照采购人提供的《实验室耗材清单》（见附件），按时提供货物。
3、所供耗材品目除《实验室耗材清单》清单中所列以外，还包括采购方根据实际情况新增加的品目，中标供应商参考市场价格另行报价，由采购商择优选择。
二、服务方式
1、中标方送货上门；
2、中标方将耗材以邮寄的方式送到采购方实验室。
三、时限要求：
一般物资5个工作日内完成供货，特殊物资经采购方同意可以适当延长。
四、中标方承担的赔偿责任：
因中标方原因造成未及时供货给采购方造成实际经济损失的（如因缺少耗材而无法开展检测业务）。
五、验收与质保
供货商所供应货物应符合国家、行业相关标准要求，应提供货品质量证明材料，一般货品到货签收后7个工作日内采购方应完成验收反馈质量意见。逾期无反馈视为默认验收。特殊情况双方协商验收。
一般耗材试剂质保期不低于1年，标准物质质保期不低于半年。（特殊情况除外，需与业主确认。）在货品的保质期内采购方发现问题，供货方负有退换货的责任（采购方自身的原因造成的货品损坏除外）



评标办法
本项目综合能力分值占总分值的权重为 25%，资信分值占总分值的权重为 45%，价格分值占总分值的权重为  30 %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分
（25分）
	响应程度及综合评价
	根据所投耗材的品牌、规格型号、制作工艺、安全性、环保性、技术先进性、市场口碑等进行综合评审：
1、产品完全满足招标文件要求，材质优良，环保性能优越，市场占有率高的，得12-15分；
2、所投产品基本能够满足招标文件要求，用材较好、市场口碑反应良好的，得9-11分；
3、所投耗材规格型号有部分偏离、用材一般、市场美誉度一般、整体配置标准较低的，得5-8分。
	0-15分

	
	供货及售后服务方案
	评标小组根据供应商提供的供货及售后服务方案酌情评分: 
1、供货计划合理，及时响应采购人使用需要，响应时间短，售后服务方案明确、可行，针对性强，完成本项目有保障，定期进行电话回访和上门服务，及时提供技术培训和咨询服务，应急处理得当的，得7-10分；
2、供货计划较为合理，售后服务方案可行，技术培训和咨询服务较为充分的，得3-6分；
3、供货计划及售后服务方案一般的，得0-2分；
	0-10分

	资信分
（45分）
	供应商综合实力
	1、供应商具有危险化学品经营许可证，且许可经营范围包含试剂类，共5分；
2、供应商具有非药类易制毒化学品经营备案证明或许可证明的，得5分；
3、供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个证书得1分，共3分。
4、投标文件中提供了第三方征信机构出具投标供应商的信用报告的，得3分。
注：
（1）上述第1-2项在响应文件中提供证书或备案证明材料扫描件或影印件；
（2）上述第3项在响应文件中提供认证证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。
（3）上述第4项在响应文件中须附第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图，信用报告须体现该报告在服务期内或有效期内，第三方征信机构”是指符合《征信业管理条例》要求的经营企业征信业务的征信机构。
	0-16分

	
	供应商业绩
	自2018年1月1日以来，供应商具有高校科研院所试剂耗材供货业绩的，每个业绩得2分，共16分。
注：
（1）响应文件中提供合同扫描件或影印件；
（2）时间以合同签订日期为准，如提供的合同无法体现类别等关键信息，须另附业主证明（或验收报告）等其他证明材料，且该证明材料须经磋商小组认可，否则不予计分。
	[bookmark: _GoBack]0-16分

	
	业主评价
	（3）上述经磋商小组评审认可的业绩中：获得合同甲方评价为合格或良好及以上的，每个得1分，满分8分。
注：
1、响应文件中提供合同甲方评价材料，如评价材料无法体现以上业绩名称等内容，须另附业主证明材料。
2、证明材料无固定形式，包括但不限于业主证明、验收报告、满意度评价等。
	0-8分

	
	优惠条件
	根据供应商响应文件中提供的具体投标优惠条件（除报价外）进行评审，主要考虑优惠条件的实用性及实际价值，在 0-5分之间酌情评分。
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100



2021年实验室耗材采购清单
	序号
	耗材名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	硝酸盐胨水培养基
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	2
	双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	3
	PCA培养基
	250g
	2
	瓶
	　
	　
	　

	4
	乙酰胺特体培养基 
	500克/瓶
	1
	个
	　
	　
	　

	5
	绿脓菌素测定用培养基
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	6
	甘露醇发酵培养基
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	7
	SCDLP培养基
	250g/瓶
	7
	瓶
	　
	　
	　

	8
	乳糖胆盐发酵培养基
	250g/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	9
	沙氏琼脂培养基
	250g/瓶
	7
	瓶
	　
	　
	　

	10
	沙氏液体培养基
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	11
	营养琼脂（NA）培养基
	250g/瓶
	4
	瓶
	　
	　
	　

	12
	SC培养基
	250g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	13
	VRBA培养基
	250g/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	14
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）
	250g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	15
	7.5%氯化钠肉汤
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	16
	BGLB肉汤
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	17
	血平板
	90mm
	300
	个
	　
	　
	　

	18
	木糖-明胶生化管
	20支/盒
	1
	盒
	　
	　
	　

	19
	纳氏比色管
	50mL
	12
	个
	　
	　
	　

	20
	氧化酶试纸
	10片/盒
	1
	个
	　
	　
	　

	21
	亚碲酸盐卵黄增菌液
	5ml*10
	4
	个
	　
	　
	　

	22
	卵磷脂吐温80营养琼脂
	250g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	23
	十六烷三甲基溴化铵琼脂
	250g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	24
	孟加拉红琼脂
	250g/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	25
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）
	250g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	26
	平板计数琼脂（PCA）
	250g/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	27
	葡萄糖肉浸液肉汤
	250g/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	28
	明胶生化管
	20支/盒
	1
	盒
	　
	　
	　

	29
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	250g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	30
	无菌均质袋
	32cm*20cm（带压条），100个/包
	2
	包
	　
	　
	　

	31
	7种邻苯二甲酸酯混标
	1ml
	1
	支
	　
	　
	　

	32
	18种邻苯二甲酸酯混标
	1ml
	1
	支
	　
	　
	　

	33
	熔体流动速率标准物质
	PE
	1
	个
	　
	　
	中国计量科学院

	34
	砷标液
	1000mg/L
	1
	个
	　
	　
	　

	35
	钇标液
	1000mg/L
	1
	个
	　
	　
	　

	36
	铁标准溶液
	0.1mg/mL
	1
	个
	　
	　
	　

	37
	铅标液
	1000mg/L
	2
	瓶
	　
	　
	　

	38
	铬标液
	1000mg/L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	39
	甲醛标样
	ug/ml
	3
	个
	　
	　
	　

	40
	蔗糖
	AR 500克/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	41
	3,5-二硝基水杨酸
	AR 25g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	42
	氢氧化钾GR500g（GF）
	GR
	1
	瓶
	　
	　
	　

	43
	氢氧化钠
	AR
	10
	瓶
	　
	　
	　

	44
	氯化钙
	AR500G
	15
	瓶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	45
	氯化锌
	AR，500g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	46
	环己酮
	AR500ML
	2
	瓶
	　
	　
	　

	47
	二甲基甲酰胺
	AR,500mL
	3
	瓶
	　
	　
	　

	48
	二甲基乙酰胺
	AR,500mL
	3
	瓶
	　
	　
	　

	49
	95%乙醇
	AR 500ml/瓶
	200
	瓶
	　
	　
	　

	50
	甘油酸硬脂酸脂
	500克/瓶
	4
	瓶
	　
	　
	分析纯

	51
	CMIT
	100mg/L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	52
	MIT
	100mg/L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	53
	次氯酸钠
	AR 500g/瓶
	1
	瓶
	　
	　
	　

	54
	变色硅胶
	500克/瓶
	2
	瓶
	　
	　
	　

	55
	甲醇
	HPLC,4L
	2
	瓶
	　
	　
	　

	56
	镍标液
	1000mg/L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	57
	甲醛
	100mg/L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	58
	甲酸
	AR,500mL
	3
	瓶
	　
	　
	　

	59
	铬粉
	100g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	60
	二氯甲烷
	HPLC,4L
	1
	瓶
	　
	　
	　

	61
	异丙醇
	AR 500ml
	5
	瓶
	　
	　
	　

	62
	硝酸铅
	AR 500g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	63
	磷钼酸
	AR 25g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	64
	硫化铁
	AR 1g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	65
	硫酸钾
	AR 500g
	5
	瓶
	　
	　
	　

	66
	硫酸镁
	AR500G
	15
	瓶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	67
	硫酸锰
	AR 500g
	1
	瓶
	　
	　
	　

	68
	碳酸氢钠
	AR500G
	30
	瓶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	69
	SPB4洗涤剂
	1KG/桶
	14
	桶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	70
	IEC B 基粉
	5KG/桶
	1
	桶
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	71
	IECA*洗涤剂
	5KG/桶
	8
	桶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	72
	漂洗试剂
	KSC1L/桶
	1
	桶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	73
	洗涤剂
	TAED 500克/桶
	4
	桶
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	74
	非滚筒洗衣粉
	1公斤/桶
	1
	桶
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	75
	 EN 床单
	　/
	6
	件
	　
	　
	IEC 60456-2010

	76
	 EN 毛巾
	　/
	30
	件
	　
	　
	IEC 60456-2010

	77
	 EN 枕套
	　/
	18
	件
	　
	　
	IEC 60456-2010

	78
	衬衫
	1800*800mm
	20
	件
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	79
	床单
	2500*1600mm
	10
	件
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	80
	餐巾
	800*600mm
	200
	件
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	81
	手帕
	400*400mm
	100
	件
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	82
	AS  手帕
	　/
	10
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	83
	AS T恤
	　/
	8
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	84
	AS 衬衫
	　/
	8
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	85
	AS 床单
	　/
	5
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	86
	AS 短裤
	　/
	8
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	87
	AS 洗碗布
	　/
	9
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	88
	AS 浴巾
	　/
	7
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	89
	AS 枕套
	　/
	8
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	90
	AS 桌布
	　/
	7
	件
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	91
	污染布 AS-9
	100片/包
	2
	包
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	92
	国标污染布
	100片/包原布反射率：20%-30%
	20
	包
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	93
	蛋白污布
	JB—02
	1
	块
	　
	　
	　

	94
	炭黑油污布
	JB—01
	1
	个
	　
	　
	　

	95
	皮脂污布
	JB—03
	1
	个
	　
	　
	　

	96
	EN 108 污染布
	10片/包
	9
	件
	　
	　
	IEC 60456-2010

	97
	蓝色羊毛标样（耐光）2级
	15cm×25cm
	1
	片
	　
	　
	　

	98
	蓝色羊毛标样（耐光）3级
	15cm×25cm
	1
	片
	　
	　
	　

	99
	蓝色羊毛标样（耐光）4级
	15cm×25cm
	1
	片
	　
	　
	　

	100
	标准羊毛伸缩样块
	9块/包
	1
	包
	　
	　
	　

	101
	304不锈钢块
	50*25*4mm
	10
	个
	　
	　
	　

	102
	聚酯标准洗涤织物
	2千克/包
	1
	包
	　
	　
	　

	103
	磨损布
	5米/卷
	1
	卷
	　
	　
	AS NZS 2040.1-2005 

	104
	磨损样块
	100块/包
	2
	包
	　
	　
	　

	105
	涂层测厚仪标准校准片
	70μm
	2
	个
	　
	　
	　

	106
	PH复合电极
	E-301-D
	3
	个
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	107
	PH缓冲剂
	PH6.86/4.00/9.18 
	20
	套
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	108
	比色管架
	50mL
	1
	个
	　
	　
	　

	109
	表面皿
	10cm
	20
	个
	　
	　
	　

	110
	玻璃浮计（液体比重计）
	1.0-1.1
	1
	个
	　
	　
	　

	111
	玻璃坩埚
	4G 30mL
	20
	个
	　
	　
	　

	112
	玻璃坩埚
	1G 30mL
	20
	个
	　
	　
	　

	113
	玻璃烧杯
	400ml
	20
	个
	　
	　
	　

	114
	广口瓶
	500ml
	5
	个
	　
	　
	　

	115
	广口瓶
	250ml
	10
	个
	　
	　
	　

	116
	广口瓶
	150ml
	5
	个
	　
	　
	　

	117
	广口瓶
	1000ml
	5
	个
	　
	　
	　

	118
	蓝口瓶
	100mL
	30
	个
	　
	　
	　

	119
	小口塑料瓶
	100ml
	50
	个
	　
	　
	　

	120
	容量瓶
	200ml
	10
	个
	　
	　
	　

	121
	容量瓶
	A级，250mL
	20
	个
	　
	　
	　

	122
	烧杯
	250ml
	2
	个
	　
	　
	　

	123
	烧瓶+配套的冷凝管
	500mL
	2
	套
	　
	　
	　

	124
	滤杯
	G3，30mL
	6
	个
	　
	　
	　

	125
	缓冲瓶
	500mL
	2
	瓶
	　
	　
	　

	126
	试管胶塞
	塞30mm口径试管
	30
	个
	　
	　
	　

	127
	试管胶塞
	18*180mm
	50
	个
	　
	　
	　

	128
	滴定管（白）
	50mL
	1
	个
	　
	　
	　

	129
	滴定管（棕）
	50mL
	1
	个
	　
	　
	　

	130
	电热套（带升降架子）
	1000ml
	2
	个
	　
	　
	　

	131
	电子万用炉
	1000W*2
	4
	个
	　
	　
	　

	132
	顶空瓶铝盖不含垫
	5100-20-100
	3
	个
	　
	　
	　

	133
	三角抽滤瓶
	1000mL
	2
	个
	　
	　
	　

	134
	石英比色皿
	1cm
	2
	个
	　
	　
	　

	135
	定氮装置
	玻璃
	2
	套
	　
	　
	　

	136
	铝制试管架
	32mm*24孔
	1
	个
	　
	　
	　

	137
	定性滤纸
	直径11cm，中速
	4
	盒
	　
	　
	　

	138
	搅拌珠
	/
	10
	颗
	　
	　
	　

	139
	水质测试盒
	水硬度试剂盒
	5
	盒
	　
	　
	GB/T 4288-2018

	140
	索氏提取器
	250mL
	6
	个
	　
	　
	　

	141
	酒精计
	一套（3支）
	1
	套
	　
	　
	　

	142
	酒精喷壶
	250mL
	2
	个
	　
	　
	　

	143
	二级反渗透膜
	EMT-75G
	2
	个
	　
	　
	　

	144
	一级反渗透膜
	EMT-100G
	2
	个
	　
	　
	　

	145
	二极管
	1N4004 1A/400V
	50
	个
	　
	　
	　

	146
	BX7 BX8单管滑线式滑动变阻器可变电阻箱连续可调 5A 0-50欧姆
	50欧姆（可调）5A
	1
	个
	　
	　
	　

	147
	缠绕膜
	50cm宽
	15
	卷
	　
	　
	　

	148
	高温胶带
	1cm宽
	10
	卷
	　
	　
	　

	149
	布基胶带
	5cm宽，20米长
	200
	卷
	　
	　
	　

	150
	电工绝缘胶带
	黑色1.6cm*10m
	20
	卷
	　
	　
	　

	151
	绝缘胶布
	18米，10只装
	10
	套
	　
	　
	　

	152
	发热胶带
	宽5mm厚0.13mm
	30
	卷
	　
	　
	　

	153
	美纹纸胶带
	5cm宽
	100
	卷
	　
	　
	　

	154
	美纹纸胶带
	40mm×20米
	50
	卷
	　
	　
	　

	155
	锡箔纸
	15m
	1
	个
	　
	　
	　

	156
	铝箔纸
	30cm宽
	5
	卷
	　
	　
	　

	157
	铝箔纸胶带
	40mm×20米
	40
	卷
	　
	　
	　

	158
	透明胶带
	60mm宽
	6
	卷
	　
	　
	　

	159
	生胶带
	常规
	8
	卷
	　
	　
	　

	160
	湿球纱布
	FW-4H（A）
	1
	　
	　
	　
	　

	161
	试验用纱布
	10m
	1
	卷
	　
	　
	　

	162
	插排
	5米
	4
	个
	　
	　
	　

	163
	插座带线插排
	线长3m，6插
	3
	个
	　
	　
	　

	164
	砂纸
	180#
	5
	张
	　
	　
	　

	165
	砂纸
	200#
	5
	张
	　
	　
	　

	166
	南孚电池
	7#
	18
	个
	　
	　
	　

	167
	纽扣电池
	SR44
	5
	个
	　
	　
	　

	168
	香烟
	10包/条
	3
	条
	　
	　
	GB/T 17657-2013三种品牌各一条，品牌不限

	169
	红塔山香烟
	10包/条
	1
	条
	　
	　
	　

	170
	橡胶水管
	内径8mm
	10
	个
	　
	　
	　

	171
	橡皮筋
	直径2.5cm
	3
	包
	　
	　
	　

	172
	同声解胶剂
	AD-1
	6
	瓶
	　
	　
	　

	173
	双面胶
	1cm
	5
	个
	　
	　
	　

	174
	satlon胶水
	D-3胶水+606固化剂（套装）
	20
	瓶
	　
	　
	　

	175
	安特固强力胶
	3g
	50
	个
	　
	　
	　

	176
	一次性滴管
	2mL
	600
	个
	　
	　
	　

	177
	一次性接种环
	1mm
	400
	个
	　
	　
	　

	178
	一次性接种环
	1uL
	1
	个
	　
	　
	　

	179
	一次性口罩
	均码
	200
	个
	　
	　
	　

	180
	3M防雾霾口罩
	3M
	50
	个
	　
	　
	　

	181
	一次性棉拭子
	独立包装
	100
	个
	　
	　
	　

	182
	一次性培养皿
	90mm
	2500
	个
	　
	　
	　

	183
	一次性乳胶手套
	M 100副/盒
	2
	盒
	　
	　
	　

	184
	医用橡胶手套
	50/盒
	5
	盒
	　
	　
	　

	185
	乳胶手套
	均码
	3
	副
	　
	　
	　

	186
	橡皮手套
	普通款
	25
	副
	　
	　
	　

	187
	橡皮手套
	加厚款
	25
	副
	　
	　
	　

	188
	PE手套
	均码
	10
	副
	　
	　
	　

	189
	劳保手套
	均码
	50
	副
	　
	　
	　

	190
	纱手套
	均码
	20
	副
	　
	　
	　

	191
	射频线
	EMC专用射频线:屏蔽5mm,10m长度
	1
	个
	　
	　
	　

	192
	硬盘
	USB 3.0 LACIE
	1
	个
	　
	　
	　

	193
	硬盘
	USB-C LACIE
	1
	个
	　
	　
	　

	194
	SD卡
	SanDisk 64G
	1
	个
	　
	　
	　

	195
	耳麦
	Apple EP2
	1
	个
	　
	　
	　

	196
	桌上小垃圾桶（塑料）
	小号
	2
	个
	　
	　
	　

	197
	自封袋
	大号
	10
	个
	　
	　
	　

	198
	防水卷材制样重型美工刀
	刀刃厚约2.7厘米，刀片25*70mm
	4
	把
	　
	　
	　

	199
	裁刀
	I型
	1
	把
	　
	　
	　

	200
	Y形螺丝刀
	3×76mm
	1
	把
	　
	　
	　

	201
	Y形螺丝刀
	4×100mm
	1
	把
	　
	　
	　

	202
	美工刀
	旋钮锁定款 刀片约0.6*18*100mm
	6
	把
	　
	　
	　

	203
	尖嘴老虎钳
	6寸、8寸各一
	2
	个
	　
	　
	　

	204
	六角扳手
	10件套
	2
	个
	　
	　
	　

	205
	手锯
	钢制手工锯
	2
	个
	　
	　
	　

	206
	十字螺丝刀
	5*100mm
	3
	把
	　
	　
	　

	207
	十字螺丝刀
	3*75mm
	3
	把
	　
	　
	　

	208
	食品粉碎机
	容量约800克
	1
	个
	　
	　
	　

	209
	针枪
	枪针头2.5cm 双线胶针
	8
	把
	　
	　
	　

	210
	标签针
	25mm
	10
	个
	　
	　
	　

	211
	真空泵
	AP-OIP
	1
	个
	　
	　
	　

	212
	高纯氮
	高纯 40L
	4
	罐
	　
	　
	　

	213
	高纯氦
	高纯 40L
	1
	罐
	　
	　
	　

	214
	高纯氩
	40L
	37
	罐
	　
	　
	　

	215
	液氮
	10L/罐
	10
	罐
	　
	　
	　

	216
	溶解乙炔
	高纯40L/罐
	1
	罐
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三、费用结算要求
本项目拟招3家供货服务机构。中标供应商货款根据实际供货量与投标报价据实结算。
工作分配方案为：《实验室耗材采购清单》中的项目优先分配给具有经营资质的中标供应商，采购方参考供应商投标时单品报价来选择供应商，每家供应商年供货量不低于总量的20%。采购人有权根据各供应商的供货能力和履约完成情况适当增减。
四、确定中标供应商
预中标供应商数量与有效投标供应商数量关系详见下表：
	有效投标供应商数量
	预中标供应商数量

	4家及以上
	3家

	3家
	2家

	3家以下
	流标




